采购需求一览表

	产品名称
	皮肤烟酸反应载液定位贴

	数量
	360人份

	规格
	10人份/盒

	产品功能
	与我院上海添音烟酸反应测试仪配套使用，通过承载多个浓度烟酸溶液，贴于手臂前侧，完成烟酸反应测试

	产品参数
	可稳定贴于皮肤表面，不产生位移

	
	包含定位区和反应区，反应区包含多个圆形反应孔

	
	*反应孔直径尺寸1cm

	
	每个反应孔可承载50uL反应液

	*产品资质
	可提供有效期内的医疗器械注册证/备案凭证

	*产品有效期
	≥6个月

	使用期限
	24个月

	储存条件
	常温，耗材质量不受开封影响

	质控检查资料齐全
	根据医院要求，提供全套相关资料

	培训
	按医院需求提供包括不限于仪器操作、故障预防、清洁保养、日常维护维修、紧急情况处理、理论和安全等培训


